Szily Kálmán

Kéttannyelvű Műszaki Középiskola,

Szakiskola és Kollégium

1097 Budapest, Timót u. 3.

**TANMENET**

**Elektrotechnika gyakorlat**

**10.B.**

Épületgépész Szakközépiskolai osztály

36 óra/év

1 óra/ hét

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanítja** | **Tanév** | **Aláírás** | **Jóváhagyás** |
| Elek György | 2014-2015 |  |  |
|  |  |  |  |

**Elektrotechnika gyakorlat 10.B**

|  |  |
| --- | --- |
| 1-2 | Bevezetés, tárgyi feltételek. Munka és tűzvédelmi oktatás. A tanműhely rendje. Főkapcsoló, feladatok különböző balesetek esetén. |
| 3-6 | Bekötések, huzalozások készítése |
| 7-10 | Villamos kötések készítése |
| 11-14 | Elektromos kábelek nyomvonalának kialakítása |
| 15-18 | Kábelek szerelése |
| 19-22 | Villamos szerelvények beépítése, bekötése |
| 23-26 | Túláram-, túlfeszültség védelmi kapcsolások kialakítása |
| 27-30 | Érintésvédelmi kapcsolások kialakítása |
| 31-34 | Elektromos hibák feltárása, javítása |
| 35-36 | Tanév lezárása |