Szily Kálmán Műszaki Középiskola

Szakiskola és Kollégium

Budapest, Timót utca 3.

2014/2015 tanév

3/11e osztály

elektronikus áramkörök ipari alkalmazástechnikája

Készült: 2014. szeptember 15.	Készítette:    Bellon Edit

| Hét | Óraszám | Tananyag |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-2. | Integrált áramkörök Az integrált áramkör felépítése, jellemzői |
| 2. | 3-4. | Oszcillátorok Az oszcillátor működési elve és felépítése |
| 3. | 5-6. | Visszacsatolt oszcillátorok LC, RC, kvarcoszcillátorok |
| 4. | 7-8. | Számítási méretezési feladatok megoldása Tápegységek |
| 5. | 9-10. | Lineáris egyenfeszültségű stabilizátorok Kapcsoló üzemű stabilizátorok |
| 6. | 11-12. | Impulzus fogalma, impulzusjellemzők Jelformáló áramkörök |
| 7. | 13-14. | Impulzus előállító áramkörök Működés, jellemzők |
| 8. | 15-16. | D/A áramkörök típusai, jellemzői D/A áramkörök megvalósítása |
| 9. | 17-18. | D/A áramkörök működése D/A áramkörök alkalmazásai |
| 10. | 19-20. | A/D áramkörök típusai, jellemzői A/D áramkörök megvalósítása |
| 11. | 21-22. | A/D áramkörök működése A/D áramkörök alkalmazásai |
| 12. | 23-24. | Memóriák típusai, alkalmazásuk |
| 13. | 25-26. | Mikroprocesszorok belső rendszertechnikai áttekintése |
| 14. | 27-28. | Irányítástechnikai alapfogalmak Szabályozástechnika |
| 15. | 29-30. | Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja Az irányítási rendszer részei |
| 16. | 31-32. | Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat) A vezérlés fogalma, felosztása |
| 17. | 33-34. | A vezérléstechnika építő elemei és készülékei |
| 18. | 35-36. | Érzékelőelemek |
| 19. | 37-38. | Jeladók |
| 20. | 39-40. | Relék Beavatkozó elemek |
| 21. | 41-42. | Járulékos elemek |
| 22. | 43-44. | Irányítástechnika (vezérléstechnika) alkalmazása a motorvezérlésekben |

| 23. | 45-46. | Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, alkalmazása, üzemeltetése |
| --- | --- | --- |
| 24. | 47-48. | Egyszerű vezérlési feladatok |
| 25. | 49-50. | Programozható logikai vezérlők |
| 26. | 51-52. | Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres) programozása |
| 27. | 53-54. | Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével” irányított ipari folyamatok modellezése |
| 28. | 55-56. | Számítógépes, mikroprocesszoros, PLC-vel irányított ipari folyamatok üzemeltetetése |
| 29. | 57-58. | Vezérlők alkalmazása az iparban |
| 30. | 59-60. | Az üzemeltetés feltételei Vezérlők típusai, felépítése |
| 31. | 61-62. | A munkafolyamat megtervezése és előkészítése Információk gyűjtése a program elkészítéséhez |
| 32. | 63-64. | A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása és kiértékelése A szükséges hardver és szoftver működőképességének ellenőrzése |
| 33. | 65-66. | A meghatározott paramétereknek megfelelő vezérlő kiválasztása Összefoglalás |
| 34. | 67-68. | Tanév lezárása Értékelés |